	采购人
	黄俐媛
	采购日期
	20xx年xx月xx日

	验收人
	付成珅
	验收日期
	20xx年xx月xx日

	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	合格率
	不合格品
	备注

	1
	sensor medica
	
	双
	8
	100%
	无
	无

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	验收方式
	
	验收地点
	上海天地软件园

	验收意见
	[bookmark: _GoBack]数量上为八双，左右脚各八只。外观包装上看没有折痕和损坏，因目前没有采集盒，故无法对鞋垫的功能进行检测。

	备注
	待用采集盒进行功能检测。


产品验收单
发货单位信息：
公  司： 
地  址：
电  话：
联系人：






